## Договор
Параметр | Значение |  |  | Застройки: | Формы: | Звук: | Данные договора:
Договор № | 226-01 | Застройка: | Саларьево | Белая дача | Стандартная | 0 | Есть
Дата договора | 07.10.2021 |  |  | Боровское | ИП Трубников | 1 | Нет
Дата начала исследования | 07.10.2021 | Данные договора: | Есть | Бунинские |  | 2
Дата окончания исследования | 2022-02-14 | Форма: | Стандартная | Ватутинки |  | 3
Адрес исследования, стандартный | г. Москва, ул. Саларьевская, д. 14, к. 3, кв. 1076 | Звук: | 1 | Внуково
Адрес исследования, ИП Трубников | г. Москва, пос. Московский, 23 км Киевское шоссе, д.11, корп.1, кв. 677 (Согласно акту приемки-передачи, в данный момент присвоенный почтовый адрес квартиры: г. Москва, пос. Московский, ул. Саларьевская, д. 14, к.3, кв. 677) |  |  | Зеленоград
|  |  | Значение фона: | Излес
Заказчик | Иванова Ирина Ивановна |  | поля для заполнения | Лесное
В интересах | Владимировой Елены Николаевны |  | поля заполняются только "1" и "-1" | Люберцы
|  |  | поля выбираются из списка | Люблино
Время начала натурального осмотра | 11-52 |  | поля не заполняются | Митино
Время окончания натурального осмотра | 13-06 |  | поля заполняются автоматически | Михайловский
Температута исследования | 22.4 |  | поля для самоконтроля | Мытищи
Влажность исследования | 27.2 |  |  | Новое шоссе
Фото гигрометра | 55 |  |  | Одинцово
Температута за окном | - |  |  | Остафьево
Парк
Итоговая сумма | 782150 |  |  | Поляны
Римского
Саларьево
Сосновая
Спутник
Томилино
Тагильская
Южная
Другая

## Вводные 1
|  | Описание | Фото
Оконный блок | 110 | Загрязнение
| 111 | Повреждения
| 112 | Повреждения ламинации
| 113 | Зазоры в соед. профилей
| 114 | Уровень отсутствует
| 115 | Повреждение уплотнителей
| 116 | Герметизация отсутствует
| 117 | Герметизация некорректна
| 118 | Защитная пленка
ПВХ подоконник | 120 | Следы краски
| 121 | Повреждения
| 122 | Уровень отсутствует | 48-49
| 123 | Герметизация отсутствует
| 124 | Герметизация некорректна
| 125 | Зазоры со стеной
Отливы | 130 | Загрязнение
| 131 | Повреждения
Стеклопакет | 140 | Загрязнение
| 141 | Повреждения
Откосы | 150 | Повреждения | 11-12+27-28+46-47+56-57
| 151 | Протечки
| 152 | Загрязнение и отслоения ПВХ уголков
Фурнитура | 160 | Регулировка
| 161 | Ручки повреждены
| 162 | Ручки отсутствуют
| 163 | Заглушки подоконников отсутствуют
| 164 | Капельники отсутствуют
| 165 | Заглушки петель отсутствуют
| 166 | Заглушки анкеров отсутствуют
Обои | 210 | Дефекты | 92-95
| 211 | Отсутствие
| 212 | Неровность стен | 15-18/4/+33-38/3.5-4.5/+63-70/3.5-5.5/+100-113/3.5-11/
Окраска | 220 | Повреждения
| 221 | Трещины
| 222 | Неровность стен
Плитка | 230 | Повреждения
| 231 | Неровность стен | 121-128/3.5/
| 232 | Затирка
| 233 | Плитка не доведена
Натяжной | 310 | Повреждения
| 311 | Загрязнения
| 312 | Зазоры за стояками
| 313 | Складки
| 314 | Провисание
| 315 | Втягивание
Молдинг | 320 | Не прилегает
| 321 | Следы краски
| 322 | Локальное отсутствие
Окрашенный | 330 | Повреждения | 20-24+39-43+72-75+129-132
| 331 | Неровность потолка | 96-99/4-5/
Карниз | 340 | Повреждения
| 341 | Не прилегает
| 342 | Локальное отсутствие |  | 7
Ламинат | 410 | Загрязнения
| 411 | Повреждения
| 412 | Зазоры
| 413 | Уступы
| 414 | Уровень, плоскость | 3-4/4/+31-32/3/+61-62/5/+82-83/4/
| 415 | Стояки (зазоры)
| 416 | Не доведен до поверхности
Плинтус | 420 | Загрязнения
| 421 | Повреждения
| 422 | Не доведен до наличника
| 423 | Не прилегает
Порог | 430 | Загрязнения
| 431 | Повреждения
| 432 | Не прилегает к полу
| 433 | Не доведен до повержности
Плитка | 510 | Загрязнения
| 511 | Повреждения
| 512 | Отслоения | 8-9+78-79+115
| 513 | Не доведена до поверхности
| 514 | Уровень
| 515 | Уступы | 6-7+80-81+116-117
| 516 | Затирка
| 517 | Низ порога некорректно
Полотно | 610 | Загрязнения
| 611 | Повреждения | 137
| 612 | Закрывается с усилием
Коробка | 620 | Загрязнения
| 621 | Повреждения | 136
| 622 | Не доведена до пола | 119
| 623 | Уплотнения не прилегают
| 624 | Зазоры в соединениях | 120
| 625 | Уровень | 58-60/10/+134-135/5/
Наличники | 630 | Загрязнения
| 631 | Повреждения
| 632 | Не прилегают к поверхности
| 633 | Зазоры в соединениях
Фурнитура | 640 | Ручки в царапинах
| 641 | Отражатели в царапинах
| 642 | Отражатели не прилегают
| 643 | Отражатели отсутствуют
Полотно | 710 | Загрязнение
| 711 | Повреждения | 85-88
| 712 | Панель не закреплена
| 713 | Закрывается с усилием
Коробка | 720 | Загрязнение
| 721 | Повреждения
| 722 | Повреждения добора
| 723 | Добор не прилегает к поверхности
| 724 | Уплотнитель не зафиксирован
| 725 | Обрамление не прилегает
| 726 | Уровень | 89-91/8/
Наличники | 730 | Загрязнение
| 731 | Повреждения
| 732 | Не прилегают к поверхности
| 733 | Зазоры в соединениях
Фурнитура | 740 | Ручки в царапинах
| 741 | Порог в царапинах |  | 10
Радиаторы | 810 | Загрязнение
| 811 | Повреждения
| 812 | Длина
| 813 | Уровень
| 814 | Отсутствие
| 815 | Окраска труб
Фурнитура | 820 | Отражатели не прилегают
| 821 | Отражатели с зазором
| 822 | Отражатели отсутствуют
| 823 | Гильзы не срезаны
| 824 | Отсутствие счетчиков
Унитаз | 910 | Загрязнения
| 911 | Повреждение
| 912 | Крепление
| 913 | Унитаз развернут
| 914 | Герметик отсутствует
| 915 | Герметик некорректно
Ванна | 920 | Повреждение
| 921 | Герметик отсутствует
| 922 | Герметик некорректно
| 923 | Протечка
| 924 | Экран не закреплен
| 925 | Экран отсутствует
Раковина | 930 | Повреждение
| 931 | Уровень
| 932 | Протечка
В1 и К1 | 940 | Уровень змеевика
| 941 | К1 не заделаны
| 942 | К1 заделаны не корректно
| 943 | В1 не заделаны
| 944 | В1 заделаны не корректно
Фурнитура | 950 | Отражатели не прилегают к стене
| 951 | Люк ревизии не прилегает
| 952 | Люк ревизизи поврежден
Панели Р + В | 1010 | Не прилегают
| 1011 | Отсутвствие
| 1012 | Уровень
Крышки распаек | 1020 | Не прилегают
| 1021 | Отсутствие
Прочее | 1030 | Силовой щит не прилегает
| 1031 | Провода оголены
| 1032 | Напряжение отсутствует
| 1033 | Освещение отсутствует
| 1034 | Заземление в сети отсутствует
| 1035 | Заземление ванны отсутствует
Вентиляция | 1110 | Отсутствие
| 1111 | Обратная тяга
| 1112 | Вывод кондиционера отсутствуют
| 1113 | Отсутствие вент. Решеток
| 1114 | Решетки не прилегают |  | 0

## Тепловизор
№ п/п | Номер термограммы (фото) | Фактическая минимальная температура измеренной поверхности ограждающей конструкции, °С | Температура воздуха внутри помещения, °С | Отклонение температуры, °С
1 | 13 | 7.9 | 22.4 | 14.5 | Температута исследования | 22.4
2 | 14 | 17.6 | 22.4 | 4.8 | Влажность исследования | 27.2
3 | 29 | 16.4 | 22.4 | 6 | Фото гигрометра | 55
4 | 30 | 14.7 | 22.4 | 7.7 | Температута за окном | -
5 | 50 | 14.5 | 22.4 | 7.9
6 | 51 | 12.2 | 22.4 | 10.2
7 | 53 | 15.9 | 22.4 | 6.5
8 | 54 | 13 | 22.4 | 9.4
9 |  |  | 22.4 | 22.4
10 |  |  | 22.4 | 22.4
11 |  |  | 22.4 | 22.4
12 |  |  | 22.4 | 22.4
13 |  |  | 22.4 | 22.4
14 |  |  | 22.4 | 22.4
15 |  |  | 22.4 | 22.4
16 |  |  | 22.4 | 22.4
17 |  |  | 22.4 | 22.4
18 |  |  | 22.4 | 22.4
19 |  |  | 22.4 | 22.4
20 |  |  | 22.4 | 22.4
21 |  |  | 22.4 | 22.4
22 |  |  | 22.4 | 22.4
23 |  |  | 22.4 | 22.4
24 |  |  | 22.4 | 22.4
25 |  |  | 22.4 | 22.4
26 |  |  | 22.4 | 22.4
27 |  |  | 22.4 | 22.4
28 |  |  | 22.4 | 22.4
29 |  |  | 22.4 | 22.4
30 |  |  | 22.4 | 22.4

## Перечень дефектов
№ п/п | Отклонения | Фото | Нормативные документы | Код | Фильтр | Next empty row | Defects quantity in one research
| Обследование оконных проемов |  |  |  | 1 | 32 | 2
1 | Загрязнения на поверхности оконных блоков |  | СТО 45089902-001-2010 «Организация и проведение работ по монтажу оконных и дверных балконных блоков из ПВХ-профилей». | 110 | 0 | 32 | content
2 | Повреждения (сколы, царапины, трещины) на поверхности ПВХ профилей |  | ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»: 4.2.8 Дефекты на лицевых поверхностях: риски, раковины, вздутия, царапины, трещины, пузырьки и т. д., видимые невооруженным глазом, не допускаются. СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012. «Окна. Часть 2 Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ», Таблица 3, Оконные блоки: На лицевой поверхности должны отсутствовать повреждения и дефекты. | 111 | 0 | 32 | content
3 | Повреждения (сколы, царапины) на ламинированном покрытии оконного профиля |  | ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»: 4.2.8 Дефекты на лицевых поверхностях: риски, раковины, вздутия, царапины, трещины, пузырьки и т. д., видимые невооруженным глазом, не допускаются. СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012. «Окна. Часть 2 Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ», Таблица 3, Оконные блоки: На лицевой поверхности должны отсутствовать повреждения и дефекты. | 112 | 0 | 32 | content
4 | Открытые зазоры в соединениях оконных ПВХ профилей |  | ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»: 5.9.3 Угловые и Т-образные соединения профилей должны быть герметичными. Допускается уплотнение механических соединений ПВХ профилей атмосферостойкими эластичными прокладками. Зазоры до 0,5 мм допускается заделывать специальными герметиками, не ухудшающими внешний вид изделий и обеспечивающими защиту соединений от проникновения влаги. | 113 | 0 | 32 | content
5 | Отсутствует вертикальный уровень оконных блоков |  | СТО 45089902-001-2010 «Организация и проведение работ по монтажу оконных и дверных балконных блоков из ПВХ-профилей», п.13.1, Таблица 9.1, Оконные блоки: Отклонения оконного блока от вертикали и горизонтали на 1 м погонный должны быть не более 1,5 мм, а на всю длину изделия не более 3,0 мм. | 114 | 0 | 32 | content
6 | Повреждены уплотнители оконных блоков |  | ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»: 5.6.17 Уплотняющие прокладки должны устанавливаться непрерывно по всему периметру притвора створок и стеклопакета. | 115 | 0 | 32 | content
7 | Отсутствует герметизация примыкания оконных блоков к откосам |  | ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»: 6.4 Контроль подготовки оконных проемов и установки оконных блоков проводят согласно технологической документации на производство монтажных работ с учетом требований действующей проектной документации и настоящего стандарта. СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012, «Окна. Часть 2 Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ», Таблица 3, Облицовка оконных откосов, Узлы сопряжений, примыканий: В угловых и Т-образных соединениях должны отсутствовать зазоры и щели более 0,5 мм. | 116 | 0 | 32 | content
8 | Герметизация примыкания оконных блоков к откосам выполнена не корректно |  | ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»: 6.4 Контроль подготовки оконных проемов и установки оконных блоков проводят согласно технологической документации на производство монтажных работ с учетом требований действующей проектной документации и настоящего стандарта. СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012, «Окна. Часть 2 Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ», Таблица 3, Облицовка оконных откосов, Узлы сопряжений, примыканий: В угловых и Т-образных соединениях должны отсутствовать зазоры и щели более 0,5 мм. | 117 | 0 | 32 | content
9 | Не удалена защитная пленка с оконных профилей |  |  | 118 | 0 | 32 | content
10 | Следы краски на поверхности ПВХ подоконников |  |  | 120 | 0 | 32 | content
11 | Повреждения (сколы, царапины, вмятины) на поверхности ПВХ подоконников |  | СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012, «Окна. Часть 2 Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ», Таблица 3, Подоконники: На лицевой поверхности должны отсутствовать повреждения, сколы, вмятины, вздутия, отслоения. СТО 45089902-001-2010 «Организация и проведение работ по монтажу оконных и дверных балконных блоков из ПВХ-профилей», п.13.1, Таблица 9.1, Подоконники: На лицевой поверхности должны отсутствовать повреждения. | 121 | 0 | 32 | content
12 | Отсутствует горизонтальная плоскость ПВХ подоконника | 48-49 | СТО 45089902-001-2010 «Организация и проведение работ по монтажу оконных и дверных балконных блоков из ПВХ-профилей», п.13.1, Таблица 9.1, Подоконники: Отклонения от плоскостности на 1 м погонный должны быть не более 2,0 мм. | 122 | 1 | 32 | content
13 | Отсутствует герметизация примыкания ПВХ подоконников к оконным блокам и откосам |  | ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»: Г.2.3 Примыкание подоконника к коробке оконного блока должно быть плотным, герметичным и устойчивым к деформационным воздействиям. | 123 | 0 | 32 | content
14 | Герметизация примыкания ПВХ подоконников к оконным блокам и откосам выполнена не корректно |  | ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»: Г.2.3 Примыкание подоконника к коробке оконного блока должно быть плотным, герметичным и устойчивым к деформационным воздействиям. | 124 | 0 | 32 | content
15 | Открытые зазоры между ПВХ подоконником и стеной |  | СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012, «Окна. Часть 2 Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ», Таблица 3, Облицовка оконных откосов, Узлы сопряжений, примыканий: В угловых и Т-образных соединениях должны отсутствовать зазоры и щели более 0,5 мм. | 125 | 0 | 32 | content
16 | Загрязнения на поверхности наружного отлива |  | СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012. «Окна. Часть 2 Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ», Таблица 3, Оконные блоки: На лицевой поверхности должны отсутствовать повреждения и дефекты. | 130 | 0 | 32 | content
17 | Повреждения (царапины, вмятины) на поверхности наружного отлива |  | СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012. «Окна. Часть 2 Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ», Таблица 3, Оконные блоки: На лицевой поверхности должны отсутствовать повреждения и дефекты. | 131 | 0 | 32 | content
18 | Загрязнения на поверхности стекол стеклопакетов |  | ГОСТ 24866-2014. «Стеклопакеты клеевые». 5.1.3 Внутренние поверхности стекол в стеклопакетах должны быть чистыми, не допускаются загрязнения (следы пальцев рук, герметик, надписи, пыль, ворсинки, масляные пятна и т.д.). | 140 | 0 | 32 | content
19 | Повреждения (царапины, окалины, сколы) на поверхности стекол стеклопакетов |  | ГОСТ 111-2014 «Стекло листовое бесцветное. Технические условия»: Для стекла марок М0 и М1 вне зависимости от типа размеров линейные дефекты величиной свыше 10 мм не допускаются. | 141 | 0 | 32 | content
20 | Повреждения (царапины, выбоины, вздутия, непрокрасы, трещины) на поверхности внутренних откосов | 11-12+27-28+46-47+56-57 | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», Таблица 7.5: На поверхностях, к декоративным свойствам которых предъявляются максимальные требования (для окраски поверхности тонкослойными покрытиями) не допускается наличие царапин, раковин, задиров, следов от инструмента (при сплошном визуальном осмотре). Также не допускаются тени от бокового света (при сплошной визуальной оценке с помощью ручного бокового светильника). СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», Таблица 7.7, Поверхности, окрашенные водоэмульсионными красками: Полосы, пятна, подтеки и брызги не допускаются для жилых и общественных помещений. | 150 | 1 | 32 | content
21 | Следы протечек на поверхности внутренних откосов |  | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», Таблица 7.5: На поверхностях, к декоративным свойствам которых предъявляются максимальные требования (для окраски поверхности тонкослойными покрытиями) не допускается наличие царапин, раковин, задиров, следов от инструмента (при сплошном визуальном осмотре). Также не допускаются тени от бокового света (при сплошной визуальной оценке с помощью ручного бокового светильника). СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», Таблица 7.7, Поверхности, окрашенные водоэмульсионными красками: Полосы, пятна, подтеки и брызги не допускаются для жилых и общественных помещений. | 151 | 0 | 32 | content
22 | Угловые ПВХ элементы примыканий оконных блоков к откосам установлены некорректно: имеются следы краски, загрязнений, вмятин и отслоений |  | ГОСТ 19111-2001 «Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия»: 4.1.5 На лицевой поверхности изделий не допускаются наплывы, бугорки, раковины, царапины и пятна. Кромки и торцы не должны иметь местных искривлений, надрывов и зазубрин. СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012, «Окна. Часть 2 Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ», Таблица 3, Облицовка оконных откосов, Узлы сопряжений, примыканий: В угловых и Т-образных соединениях должны отсутствовать зазоры и щели более 0,5 мм. | 152 | 0 | 32 | content
23 | Конструкции запирающих приборов и петель на оконных створках не обеспечивают плотный и равномерный обжим прокладок по всему контуру уплотнения в притворах, закрывание оконных створок происходит с усилием, требуется регулировка |  | ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»: 5.8.5 Запирающие приборы должны обеспечивать надежное запирание открывающихся элементов изделий. Открывание и закрывание должно происходить легко, плавно, без заеданий. 5.8.6 Конструкции запирающих приборов и петель должны обеспечивать плотный и равномерный обжим прокладок по всему контуру уплотнения в притворах. | 160 | 0 | 32 | content
24 | Повреждения (царапины, сколы) на ручках оконных блоков |  |  | 161 | 0 | 32 | content
25 | Отсутствуют ПВХ ручки оконных створок |  |  | 162 | 0 | 32 | content
26 | Отсутствуют заглушки на подоконниках |  |  | 163 | 0 | 32 | content
27 | Отсутствуют ПВХ крышки на водоотводящих шлицах рамы оконного блока |  |  | 164 | 0 | 32 | content
28 | Отсутствует накладной элемент петли оконного блока |  |  | 165 | 0 | 32 | content
29 | Отсутствуют заглушки анкеров крепления оконных блоков |  |  | 166 | 0 | 32 | content
| Обследование стен |  |  |  | 1 | 43 | 3
1 | Имеются вздутия, вмятины, непрокрасы и загрязнения на поверхности обоев, обои не проклеены в месте стыковки полотен, видимые швы, нахлест кромок обоев | 92-95 | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»: 7.6.15. При визуальном осмотре на поверхности, оклеенной обоями, не допускают воздушные пузыри, замятины, пятна и другие загрязнения, а также доклейки и отслоения. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», Таблица 7.7, Поверхности, окрашенные водоэмульсионными красками: Полосы, пятна, подтеки и брызги не допускаются для жилых и общественных помещений. | 210 | 1 | 43 | content
2 | Локальное отсутствие обоев |  |  | 211 | 0 | 43 | content
3 | Отсутствует вертикальный и горизонтальный уровень стен, неровности плавного очертания стен, оклеенных обоями | 15-18/4/+33-38/3.5-4.5/+63-70/3.5-5.5/+100-113/3.5-11/ | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», Таблица 7.4, Улучшенная штукатурка: Отклонение от вертикали должно составлять не более 2 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», Таблица 7.4, Улучшенная штукатурка: Неровностей поверхности плавного очертания должно быть не более 2 шт. глубиной (высотой) до 3 мм. | 212 | 1 | 43 | content
4 | Повреждения (сколы, царапины, непрокрасы, загрязнения) на окрашенной поверхности |  | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», Таблица 7.7, Поверхности, окрашенные водоэмульсионными красками: Полосы, пятна, подтеки, брызги, меление поверхности, исправления выделяющиеся на общем фоне не допускаются. | 220 | 0 | 43 | content
5 | Трещины на поверхности окрашенных стен |  |  | 221 | 0 | 43 | content
6 | Отсутствует вертикальный и горизонтальный уровень стен, неровности плавного очертания окрашенных стен |  | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», Таблица 7.4, Улучшенная штукатурка: Отклонение от вертикали должно составлять не более 2 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», Таблица 7.4, Улучшенная штукатурка: Неровностей поверхности плавного очертания должно быть не более 2 шт. глубиной (высотой) до 3 мм. | 222 | 0 | 43 | content
7 | Повреждения (сколы, трещины, царапины, окалина, загрязнения) на поверхности облицовочной плитки |  | ВСН 50-96 «Инструкция по облицовке стен керамическими и полимерными плитками на клеях и клеящих мастиках»: 5.1 На облицованной плитками поверхности не допускаются сколы, трещины, пятна. | 230 | 0 | 43 | content
8 | Неровности плоскости стен из облицовочной плитки | 121-128/3.5/ | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», Таблица 7.6, Требования к облицовочным покрытиям: Для внутренней облицовки неровности плоскости облицовки при контроле двухметровой рейкой должны быть не более 2 мм. | 231 | 1 | 43 | content
9 | Локальное отсутствие затирки облицовочной плитки, наплывы, трещины, разная ширина смежных швов, уступы смежных элементов |  | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», Таблица 7.6, Требования к облицовочным покрытиям: Для внутренней облицовки отклонение ширины шва должно быть не более ± 0,5 мм. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»: 7.4.13 Швы облицовки должны быть ровными, одинаковой ширины. ТР 98-99 «Технические рекомендации по технологии устройства облицовок стен и покрытий полов»: 6.3. Швы между плитками должны быть заполненными, прямолинейными, взаимно перпендикулярными и одинаковой ширины. | 232 | 0 | 43 | content
10 | Облицовочная плитка не доведена до смежной поверхности |  |  | 233 | 0 | 43 | content
| Обследование потолков |  |  |  | 1 | 58 | 2
1 | Повреждение полотна натяжного потолка |  |  | 310 | 0 | 58 | content
2 | Следы загрязнений на поверхности натяжных потолков |  |  | 311 | 0 | 58 | content
3 | Зазоры на поверхности потолка в местах прохода стояков отопления |  |  | 312 | 0 | 58 | content
4 | Складки на поверхности натяжного потолка |  |  | 313 | 0 | 58 | content
5 | Провисание потолка в зоне закладной детали светильника |  |  | 314 | 0 | 58 | content
6 | Втягивание потолка |  |  | 315 | 0 | 58 | content
7 | ПВХ молдинги: неплотное и волнообразное примыкание к поверхности потолков и стен, открытые зазоры в местах угловых соединений |  |  | 320 | 0 | 58 | content
8 | ПВХ молдинги: следы краски |  |  | 321 | 0 | 58 | content
9 | Локальное отсутствие потолочного молдинга |  |  | 322 | 0 | 58 | content
10 | Повреждения (сколы, царапины, непрокрасы, загрязнения) на поверхности окрашенного потолка | 20-24+39-43+72-75+129-132 | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», Таблица 7.7, Поверхности, окрашенные водоэмульсионными красками: Полосы, пятна, подтеки, брызги, меление поверхности, исправления выделяющиеся на общем фоне не допускаются. | 330 | 1 | 58 | content
11 | Отсутствует горизонтальный уровень потолка, неровности плавного очертания окрашенного потолка | 96-99/4-5/ | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», Таблица 7.4, Улучшенная штукатурка: Отклонение от горизонтали должно составлять не более 3 мм на 1 м. Неровностей поверхности плавного очертания должно быть не более 2 шт. глубиной (высотой) до 3 мм. | 331 | 1 | 58 | content
12 | Повреждения (сколы, царапины, непрокрасы, загрязнения) на поверхности потолочного карниза |  |  | 340 | 0 | 58 | content
13 | Карниз не прилегает к поверхности стен или потолка, открытые зазоры в местах угловых соединений |  |  | 341 | 0 | 58 | content
14 | Отсутствует потолочный карниз |  |  | 342 | 0 | 58 | content
| Обследование пола из ламината |  |  |  | 1 | 74 | 1
1 | Загрязнения на поверхности ламината |  |  | 410 | 0 | 74 | content
2 | Повреждения (царапины, сколы, вздутия) на поверхности ламината |  | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», Таблица 8.15: Поверхности покрытия не должны иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок. | 411 | 0 | 74 | content
3 | Имеются зазоры в местах соединения элементов ламината, более 0,2 мм |  | ГОСТ 32304-2013 «Ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства. Технические условия», Таблица 1: Зазор между соединенными элементами должен быть не более 0,2 мм. | 412 | 0 | 74 | content
4 | Уступы между смежными элементами ламината |  | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», Таблица 8.15: Поверхности покрытия не должны иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок. | 413 | 0 | 74 | content
5 | Отклонения поверхности покрытия ламината от плоскости и/или уровня | 3-4/4/+31-32/3/+61-62/5/+82-83/4/ | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», Таблица 8.15: Отклонения поверхности покрытия от плоскости при проверке двухметровой контрольной рейкой должно быть не более 2 мм. | 414 | 1 | 74 | content
6 | Места прохода стояков отопления в зоне напольного покрытия выполнены некорректно: отсутствуют отражатели, не срезаны монтажные гильзы, отражатели не перекрывают монтажные зазоры ламината, зазоры в местах соединения панелей ламината более 1 мм |  |  | 415 | 0 | 74 | content
7 | Ламинат не доведён до смежной поверхности |  |  | 416 | 0 | 74 | content
8 | Загрязнения на поверхности плинтусов |  | ГОСТ 19111-2001 Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия: 4.1.5 На лицевой поверхности изделий не допускаются наплывы, бугорки, раковины, царапины и пятна. Кромки и торцы не должны иметь местных искривлений, надрывов и зазубрин. | 420 | 0 | 74 | content
9 | Повреждение ПВХ плинтуса |  | ГОСТ 19111-2001 Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия: 4.1.5 На лицевой поверхности изделий не допускаются наплывы, бугорки, раковины, царапины и пятна. Кромки и торцы не должны иметь местных искривлений, надрывов и зазубрин. | 421 | 0 | 74 | content
10 | Плинтусы не доведены до плоскости наличников |  |  | 422 | 0 | 74 | content
11 | Плинтусы не прилегают к смежной поверхности |  | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», Таблица 8.15: Зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками) не допускаются. | 423 | 0 | 74 | content
12 | Загрязнение разделительного порога |  |  | 430 | 0 | 74 | content
13 | Разделительные пороги имеют повреждения |  |  | 431 | 0 | 74 | content
14 | Разделительные пороги имеют неплотное прилегание к поверхности пола |  | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», Таблица 8.15: Уступы между элементами окаймления пола должны быть не более 2 мм. | 432 | 0 | 74 | content
15 | Разделительный порог не доведен до смежной поверхности |  |  | 433 | 0 | 74 | content
| Обследование покрытия пола из плитки |  |  |  | 1 | 83 | 2
1 | Следы загрязнений на поверхности напольной плитки |  |  | 510 | 0 | 83 | content
2 | Повреждения (сколы, трещины) на поверхности напольной плитки |  | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», Таблица 8.15: Поверхности покрытия не должны иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок. | 511 | 0 | 83 | content
3 | Изменение характера звучания при простукивании напольной плитки, пустоты | 8-9+78-79+115 | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», Таблица 8.15: При проверке сцепления монолитных покрытий и покрытий из жестких плиточных материалов с нижележащими элементами пола простукиванием не должно быть изменения характера звучания. | 512 | 1 | 83 | content
4 | Напольная плитка не доведена до смежной поверхности |  |  | 513 | 0 | 83 | content
5 | Отсутствует горизонтальный уровень поверхности пола из плитки |  | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», Таблица 8.15: Отклонения от плоскости поверхности покрытия из керамических, каменных, цементно-песчаных, мозаично-бетонных, шлакоситалловых плит должны быть не более 4 мм. | 514 | 0 | 83 | content
6 | Уступы между смежными плитками | 6-7+80-81+116-117 | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», Таблица 8.15: Уступы между смежными изделиями покрытий из керамических, каменных, цементно-песчаных, мозаично-бетонных, шлакоситалловых плит должны быть не более 1 мм. | 515 | 1 | 83 | content
7 | Смежные швы плитки имеют разную величину, смещение, локальное отсутствие затирки напольной плитки, наплывы |  | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»: п. 7.4.13 Швы облицовки должны быть ровными, одинаковой ширины. ТР 98-99 «Технические рекомендации по технологии устройства облицовок стен и покрытий полов»: 6.3. Швы между плитками должны быть заполненными, прямолинейными, взаимно перпендикулярными и одинаковой ширины. | 516 | 0 | 83 | content
8 | Низ разделительного порога из плитки выполнен не корректно |  |  | 517 | 0 | 83 | content
| Обследование межкомнатных дверей |  |  |  | 1 | 101 | 5
1 | Загрязнения на поверхности дверного полотна |  |  | 610 | 0 | 101 | content
2 | Повреждения (сколы, царапины) на поверхности дверного полотна | 137 | ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия»: 5.6.4 Лицевые поверхности дверных блоков не должны иметь трещин, заусенцев, механических повреждений. 5.6.7 Не допускаются непроклеенные участки, складки, волнистость и другие дефекты внешнего вида. | 611 | 1 | 101 | content
3 | Дверное полотно закрывается с усилием |  | ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия»: 5.4.2 Смонтированные дверные блоки независимо от числа полотен и способа открывания должны открываться и закрываться легко, без заеданий, а также фиксироваться в закрытом положении. | 612 | 0 | 101 | content
4 | Загрязнения на поверхности дверной коробки |  |  | 620 | 0 | 101 | content
5 | Повреждения (сколы, царапины) на поверхности дверной коробки | 136 | ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия»: 5.6.4 Лицевые поверхности дверных блоков не должны иметь трещин, заусенцев, механических повреждений. 5.6.7 Не допускаются непроклеенные участки, складки, волнистость и другие дефекты внешнего вида. | 621 | 1 | 101 | content
6 | Дверная коробка не доведена до уровня напольного покрытия | 119 |  | 622 | 1 | 101 | content
7 | Уплотнительные резинки не прилегают к поверхности дверной коробки |  |  | 623 | 0 | 101 | content
8 | Величина зазоров между элементами дверной коробки превышает 0,5 мм | 120 | ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия»: 5.3.7 Зазоры в местах неподвижных соединений элементов дверных блоков не должны быть более 0,3 мм. | 624 | 1 | 101 | content
9 | Отсутствует вертикальный уровень дверной коробки | 58-60/10/+134-135/5/ | СТО НОСТРОЙ 2.11.161-2014 «Двери внутренние из древесных материалов»: 7.7 Отклонение установленных дверных блоков от вертикали и горизонтали в плоскости и из плоскости проема должно быть не более 1,5 мм на 1 м длины. | 625 | 1 | 101 | content
10 | Загрязнения на поверхности наличников |  | ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия»: 5.6.7 Не допускаются непроклеенные участки, складки, волнистость и другие дефекты внешнего вида. | 630 | 0 | 101 | content
11 | Повреждения (сколы, царапины) на поверхности дверных наличников |  | ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия»: 5.6.4 Лицевые поверхности дверных блоков не должны иметь трещин, заусенцев, механических повреждений. 5.6.7 Не допускаются непроклеенные участки, складки, волнистость и другие дефекты внешнего вида. | 631 | 0 | 101 | content
12 | Зазоры между наличниками и сопрягаемой поверхностью |  | ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия»: 5.4.8 Установка и крепление наличников, доборных элементов, нащельников, обкладок, реек, раскладок и других элементов облицовки и отделки должны обеспечивать надежное соединение с сопрягаемыми элементами проема и конструкции дверного блока. | 632 | 0 | 101 | content
13 | Места соединения элементов наличников выполнены некорректно, с зазорами более 1 мм |  | СТО НОСТРОЙ 2.11.161-2014 «Двери внутренние из древесных материалов», Таблица 3: Зазоры и уступы в местах стыковки наличников должны быть не более 0, 5 мм. | 633 | 0 | 101 | content
14 | Царапины на поверхности дверных ручек |  |  | 640 | 0 | 101 | content
15 | Царапины на поверхности отражателей дверных ручек |  |  | 641 | 0 | 101 | content
16 | Отражатели дверных ручек не прилегают к полотну двери |  |  | 642 | 0 | 101 | content
17 | Отражатели дверных ручек отсутствуют |  |  | 643 | 0 | 101 | content
| Обследование входной двери |  |  |  | 1 | 119 | 2
1 | Загрязнения на поверхности дверного полотна |  |  | 710 | 0 | 119 | content
2 | Повреждения (сколы, царапины, вмятины) на поверхности дверного полотна | 85-88 | ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия»: 5.4.3 Поверхности стальных элементов коробок и полотен не должны иметь трещин, механических повреждений, раковин, искривлений, ржавчины. ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия»: 5.6.6 Лицевые поверхности дверных блоков не должны иметь трещин, заусенцев, механических повреждений. | 711 | 1 | 119 | content
3 | Не закреплена внутренняя панель |  | ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия»: 5.4.3 Поверхности стальных элементов коробок и полотен не должны иметь трещин, механических повреждений, раковин, искривлений, ржавчины. ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия»: 5.6.6 Лицевые поверхности дверных блоков не должны иметь трещин, заусенцев, механических повреждений. | 712 | 0 | 119 | content
4 | Дверное полотно открывается/закрывается с усилием. Дверной замок работает не корректно/не работает. |  | ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия»: 5.5.4 Запирающие устройства должны обеспечивать надежное запирание открывающихся элементов дверных блоков. Открывание и закрывание должны происходить легко, плавно, без заеданий. | 713 | 0 | 119 | content
5 | Загрязнения на поверхности дверной коробки |  |  | 720 | 0 | 119 | content
6 | Повреждения (сколы, царапины) на поверхности дверной коробки |  | ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия»: 5.4.3 Поверхности стальных элементов коробок и полотен не должны иметь трещин, механических повреждений, раковин, искривлений, ржавчины. ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия»: 5.6.6 Лицевые поверхности дверных блоков не должны иметь трещин, заусенцев, механических повреждений. | 721 | 0 | 119 | content
7 | Повреждения (сколы, царапины) на поверхности добора |  |  | 722 | 0 | 119 | content
8 | Зазоры между добором и сопрягаемой поверхностью |  |  | 723 | 0 | 119 | content
9 | Уплотнитель не зафиксирован |  |  | 724 | 0 | 119 | content
10 | Металлическое обрамление не прилегает к внутренней панели |  |  | 725 | 0 | 119 | content
11 | Отсутствует вертикальный уровень дверной коробки | 89-91/8/ |  | 726 | 1 | 119 | content
12 | Загрязнения на поверхности наличников |  |  | 730 | 0 | 119 | content
13 | Повреждения (сколы, царапины) на поверхности наличников |  | ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия»: 5.4.3 Поверхности стальных элементов коробок и полотен не должны иметь трещин, механических повреждений, раковин, искривлений, ржавчины. ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия»: 5.6.6 Лицевые поверхности дверных блоков не должны иметь трещин, заусенцев, механических повреждений. | 731 | 0 | 119 | content
14 | Наличники не прилегают к сопрягаемой поверхности |  |  | 732 | 0 | 119 | content
15 | Зазоры между наличниками превышают 1мм |  |  | 733 | 0 | 119 | content
16 | Царапины на поверхности дверных ручек |  |  | 740 | 0 | 119 | content
17 | Царапины на поверхности порога |  | ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия»: 5.4.3 Поверхности стальных элементов коробок и полотен не должны иметь трещин, механических повреждений, раковин, искривлений, ржавчины. ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия»: 5.6.6 Лицевые поверхности дверных блоков не должны иметь трещин, заусенцев, механических повреждений. | 741 | 0 | 119 | content
| Обследование системы отопления |  |  |  | 0 | 131 | 0
1 | Следы мусора на поверхности радиатора |  | ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия»: 10.3 Отопительные приборы после окончания отделочных работ необходимо тщательно очистить от строительного мусора и прочих загрязнений. | 810 | 0 | 131 | content
2 | Повреждения на поверхности кожухов радиаторов отопления |  |  | 811 | 0 | 131 | content
3 | Длина радиаторов отопления менее 50% длины светового проема (окна) |  | СП 60.13330.2016 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003": 6.4.4 Отопительные приборы следует размещать под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать не менее 75% длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50% - в жилых и общественных зданиях. | 812 | 0 | 131 | content
4 | Отсутствует горизонтальный уровень панелей радиаторов |  | ГОСТ 34059-2017 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования»: 5.5.7 Санитарные и отопительные приборы должны быть установлены по отвесу и уровню. СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»: 6.4.8 Отопительные приборы должны быть закреплены строго вертикально (по отвесу) или горизонтально (по уровню) на кронштейнах или подставках, изготовленных в соответствии со стандартами, техническими условиями или рабочей документацией. | 813 | 0 | 131 | content
5 | Отсутствует кожух радиатора |  | ГОСТ 20849-94 «Конвекторы отопительные. Технические условия»: 5.4.1 Все конвекторы должны поставлять в комплекте по спецификации потребителя. | 814 | 0 | 131 | content
6 | Трубы отопления окрашены некачественно |  | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», Таблица 7.7, Поверхности, окрашенные безводными составами: Полосы, пятна, подтеки, брызги, следы от кисти или валика и неровности не допускаются. | 815 | 0 | 131 | content
7 | Отражатели труб отопления не прилегают к смежной поверхности |  |  | 820 | 0 | 131 | content
8 | Отражатели стояков отопления не перекрывают монтажные зазоры напольной плитки |  |  | 821 | 0 | 131 | content
9 | Отсутствуют отражатели труб отопления |  |  | 822 | 0 | 131 | content
10 | В местах прохода труб отопления не срезаны монтажные гильзы |  |  | 823 | 0 | 131 | content
11 | Отсутствуют индивидуальные приборы учета тепловой энергии |  | «Федеральный закон об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 26 июля 2019 года)»: 7. Здания, строения, сооружения и иные объекты, в процессе эксплуатации которых используются энергетические ресурсы, в том числе временные объекты, вводимые в эксплуатацию после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, на дату их ввода в эксплуатацию должны быть оснащены приборами учета используемых энергетических ресурсов, аналогичными указанным в частях 3-6_1 настоящей статьи. Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 года после осуществления строительства, реконструкции, должны быть оснащены дополнительно индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии. | 824 | 0 | 131 | content
| Обследование сантехнических работ |  |  |  | 0 | 155 | 0
1 | Загрязнения на поверхности унитаза |  |  | 910 | 0 | 155 | content
2 | Повреждения поверхности унитаза |  |  | 911 | 0 | 155 | content
3 | Унитаз не закреплен |  |  | 912 | 0 | 155 | content
4 | Унитаз развернут относительно смежной стены |  |  | 913 | 0 | 155 | content
5 | Отсутствует герметизация унитаза |  | СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»: 5.3.11 Герметик для заполнения должен соответствовать по стойкости свойствам перемещаемой и окружающей среды. | 914 | 0 | 155 | content
6 | Герметизация унитаза выполнена некорректно: наплывы, пропуски |  | СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»: 5.3.11 Герметик для заполнения должен соответствовать по стойкости свойствам перемещаемой и окружающей среды. | 915 | 0 | 155 | content
7 | Повреждения поверхности ванны |  |  | 920 | 0 | 155 | content
8 | Отсутствует герметизация ванны |  | СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»: 5.3.11 Герметик для заполнения должен соответствовать по стойкости свойствам перемещаемой и окружающей среды. | 921 | 0 | 155 | content
9 | Герметизация ванны выполнена некорректно: наплывы, пропуски |  | СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»: 5.3.11 Герметик для заполнения должен соответствовать по стойкости свойствам перемещаемой и окружающей среды. | 922 | 0 | 155 | content
10 | Протечка сантехнических приборов и/или в узлах соединений ванны |  |  | 923 | 0 | 155 | content
11 | Не закреплен экран ванны |  |  | 924 | 0 | 155 | content
12 | Отсутствует экран ванны |  |  | 925 | 0 | 155 | content
13 | Повреждения поверхности раковины |  |  | 930 | 0 | 155 | content
14 | Отсутствует горизонтальный уровень умывальника |  | ГОСТ 34059-2017 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования»: 5.5.7 Санитарные и отопительные приборы должны быть установлены по отвесу и уровню. | 931 | 0 | 155 | content
15 | Протечка сантехнических приборов и/или в узлах соединений умывальника |  |  | 932 | 0 | 155 | content
16 | Отсутствует горизонтальный уровень полотенцесушителя |  | ГОСТ 34059-2017 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования»: 5.5.7 Санитарные и отопительные приборы должны быть установлены по отвесу и уровню. | 940 | 0 | 155 | content
17 | Выводы канализации не заделаны |  | СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»: 3.6.7 Заделку штроб, коробов, отверстий в междуэтажных перекрытиях и стенах следует выполнять после окончания всех работ по монтажу и испытанию трубопроводов. | 941 | 0 | 155 | content
18 | Выводы канализации заделаны некорректно |  | СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»: 3.6.7 Заделку штроб, коробов, отверстий в междуэтажных перекрытиях и стенах следует выполнять после окончания всех работ по монтажу и испытанию трубопроводов. | 942 | 0 | 155 | content
19 | Выводы водопровода не заделаны |  | СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»: 3.6.7 Заделку штроб, коробов, отверстий в междуэтажных перекрытиях и стенах следует выполнять после окончания всех работ по монтажу и испытанию трубопроводов. | 943 | 0 | 155 | content
20 | Выводы водопровода заделаны некорректно |  | СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»: 3.6.7 Заделку штроб, коробов, отверстий в междуэтажных перекрытиях и стенах следует выполнять после окончания всех работ по монтажу и испытанию трубопроводов. | 944 | 0 | 155 | content
21 | Отражатели смесителя и кранов не прижаты к поверхности стены |  |  | 950 | 0 | 155 | content
22 | Ревизионный люк не прилегает к поверхности стены |  |  | 951 | 0 | 155 | content
23 | Повреждение на поверхности ревизионного люка |  |  | 952 | 0 | 155 | content
| Обследование системы электроснабжения |  |  |  | 0 | 167 | 0
1 | Лицевые панели розеток и/или выключателей не прилегают к поверхности стен |  | ГОСТ Р 51322.1-2011 «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний»: 10.1 Конструкции розеток, установленных как при нормальной эксплуатации, должны обеспечивать недоступность прикосновения к токоведущим частям, при этом детали, снимаемые с помощью инструмента, должны быть сняты. | 1010 | 0 | 167 | content
2 | Лицевые панели розеток и/или выключателей отсутствуют |  |  | 1011 | 0 | 167 | content
3 | Отсутствует горизонтальный уровень лицевых панелей розеток, выключателей |  |  | 1012 | 0 | 167 | content
4 | Крышки распределительных коробок не прилегают к поверхности стен |  |  | 1020 | 0 | 167 | content
5 | Отсутствуют крышки распределительных коробок |  |  | 1021 | 0 | 167 | content
6 | Силовой щит не прилегает к поверхности стены |  | ГОСТ Р 51322.1-2011 «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний»: 10.1 Конструкции розеток, установленных как при нормальной эксплуатации, должны обеспечивать недоступность прикосновения к токоведущим частям, при этом детали, снимаемые с помощью инструмента, должны быть сняты. | 1030 | 0 | 167 | content
7 | Отсутствует изоляция жил кабеля |  |  | 1031 | 0 | 167 | content
8 | Отсутвует напряжения в розетках (в сети) |  |  | 1032 | 0 | 167 | content
9 | Отсутвует освещение |  |  | 1033 | 0 | 167 | content
10 | Отсутствует заземление в силовых розетках |  | СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий»: 19.1 В электроустановках жилых и общественных зданий должен предусматриваться комплекс защитных мер обеспечения электробезопасности: - автоматическое отключение; - основная система уравнивания потенциалов; - дополнительная система уравнивания потенциалов; - заземление. | 1034 | 0 | 167 | content
11 | Не подключена система куп к ванне |  | СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий»: 19.1 В электроустановках жилых и общественных зданий должен предусматриваться комплекс защитных мер обеспечения электробезопасности: - автоматическое отключение; - основная система уравнивания потенциалов; - дополнительная система уравнивания потенциалов; - заземление. | 1035 | 0 | 167 | content
| Обследование системы вентиляции |  |  |  | 0 | 173 | 0
1 | Отсутствует вентиляция в помещении кухни, ванной, санузла |  | СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» | 1110 | 0 | 173 | content
2 | Нарушена работа вентиляционной системы – вентиляция работает наоборот, затягивая холодный воздух с улицы |  | СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» | 1111 | 0 | 173 | content
3 | Отсутствуют выводы для внутреннего блока кондиционирования. |  |  | 1112 | 0 | 173 | content
4 | Отсутствует вентиляционная потолочная решетка |  |  | 1113 | 0 | 173 | content
5 | Вентиляционная решетка не прилегает к смежной поверхности |  |  | 1114 | 0 | 173 | content

## Вводные 2
| Значение фона: |  |  |  |  | Половые покрытия: | плитка | [6 empty] | Для самоконтроля: | [15 empty] | S стен, м2 | S стен штук., м2 | S пола, м2 | S потолка, м2 | Плинтус, м | Откосы, м | Швы, м
| поля для заполнения | [5 empty] | ламинат | [6 empty] | Количество проемов | 4 | [13 empty] | Кухня-гостиная | 49.5739 | 23.7044 | 24.7408 | 24.7408 | 19.903 | 5.884 | 8.122
| поля заполняются только "1" и "-1" | [12 empty] | Количество дверей | 6 | [13 empty] | Кухня, плитка | 18.8355 | 4.7853 | 6.2801 | 6.2801 | 7.089 | 0 | 0
| поля выбираются из списка | [12 empty] | Количество окон | 4 | [13 empty] | Кухня, ламинат | 30.7384 | 18.9191 | 18.4607 | 18.4607 | 12.814 | 5.884 | 8.122
| поля не заполняются | [12 empty] | Количество стен под выравнивание "1" | 22 | [13 empty] | Комната №1 | 37.8492 | 21.1211 | 15.6624 | 15.6624 | 15.648 | 5.884 | 8.122
| поля заполняются автоматически | [12 empty] | Количество стен под выравнивание "-1" | -4 | [13 empty] | Комната №2 | 34.2235 | 33.5889 | 14.1089 | 14.1089 | 14.192 | 4.383 | 11.448
| поля для самоконтроля | [27 empty] | Комната №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Комната №4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Комната №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Гардеробная | 20.6248 | 0 | 4.4454 | 4.4454 | 7.636 | 0 | 0
[29 empty] | Гардеробная, плитка | 20.6248 | 0 | 4.4454 | 4.4454 | 7.636 | 0 | 0
[29 empty] | Гардеробная, ламинат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Коридор-холл | 67.0118 | 46.974 | 20.9879 | 20.9879 | 23.965 | 0 | 0
[29 empty] | Коридор, плитка | 20.3623 | 10.7831 | 5.209 | 5.209 | 7.475 | 0 | 0
[29 empty] | Коридор, ламинат | 46.6495 | 36.1909 | 15.779 | 15.779 | 16.49 | 0 | 0
[29 empty] | Санузел | 18.2104 | 0 | 3.4444 | 3.4444 | 6.72 | 0 | 0
[29 empty] | Ванная | 19.7166 | 19.7166 | 4.0555 | 4.0555 | 7.314 | 0 | 0
|  | Количество розеток, шт | 21
|  | Количество банок краски, шт | 0 | [25 empty] | Всего | 247.2103 | 145.1051 | 87.4454 | 87.4454 | 95.378 | 16.151 | 27.692
0
№ | Помещение |  | H, мм | Стены | [5 empty] | Перегородки |  |  | Ниши |  | Бортики |  | Пилоны
|  |  |  | A1, мм | A2, мм | A3, мм | A4, мм | A5, мм | A6, мм | B1, мм | B2, мм | B3, мм | С1, мм | С2, мм | E1, мм | E2, мм | D11, мм | D12, мм | D21, мм | D22, мм | D31, мм | D32, мм | D41, мм | D42, мм | D51, мм | D52, мм | D61, мм | D62, мм
1 | Кухня | штукатурка |  |  |  |  | 1 | [22 empty] | S стен, м2 | S стен штук., м2 | S пола, м2 | S потолка, м2 | Плинтус, м | Откосы, м | Швы, м
| плитка | стены | 2657 |  |  | 3487 | 1801 | 3487 | 1801 |  | 0 | 0 | [17 empty] | 18.8355 | 4.7853 | 6.2801 | 6.2801 | 7.089 | 0 | 0
|  | проемы | 2657 |  |  | 3487
|  | проемы | 2069
|  | двери | 2100 |  |  | 0
|  | двери | 2100
|  | двери | 2100
|  | окна | 1823
|  | окна | 1823
|  | окна | 1823
|  | S стен, м2 |  | 0 | 0 | 0 | 4.7853 | 9.265 | 4.7853 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S штук, м2 |  | 0 | 0 | 0 | 4.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кухня | штукатурка | [5 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | -1 | [12 empty] | S стен, м2 | S стен штук., м2 | S пола, м2 | S потолка, м2 | Плинтус, м | Откосы, м | Швы, м
| ламинат | стены | 2657 |  |  | 3487 | 5299 | 3487 | 5299 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 130 | 130 | [11 empty] | 30.7384 | 18.9191 | 18.4607 | 18.4607 | 12.814 | 5.884 | 8.122
|  | проемы | 2657 |  |  | 3487
|  | проемы | 2050 |  |  |  | 1271
|  | двери | 2100
|  | двери | 2100
|  | двери | 2100
|  | окна | 1823 |  |  |  |  | 2238
|  | окна | 1823
|  | окна | 1823
|  | S стен, м2 |  | 0 | 0 | 0 | 11.4739 | 5.1851 | 14.0794 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.34541 | 0.34541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S штук, м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1851 | 14.0794 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -0.34541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.884 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.122 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Комната №1 | штукатурка |  |  | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | -1 | [12 empty] | S стен, м2 | S стен штук., м2 | S пола, м2 | S потолка, м2 | Плинтус, м | Откосы, м | Швы, м
|  | стены | 2648 | 1394 | 4161 | 3435 | 4839 | 2041 | 678 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 120 | 120 | [11 empty] | 37.8492 | 21.1211 | 15.6624 | 15.6624 | 15.648 | 5.884 | 8.122
|  | проемы | 2648
проемы
|  | двери | 2100 | 900 |  | 0
|  | двери | 2100
|  | двери | 2100
|  | окна | 1823 |  |  | 2238
|  | окна | 1823
|  | окна | 1823
|  | S стен, м2 |  | 1.8013 | 11.0183 | 5.016 | 12.8137 | 5.4046 | 1.7953 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.31776 | 0.31776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S штук, м2 |  | 0 | 11.0183 | 5.016 | 0 | 5.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -0.31776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 5.884 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 8.122 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Комната №2 | штукатурка |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | -1 | -1 | [11 empty] | S стен, м2 | S стен штук., м2 | S пола, м2 | S потолка, м2 | Плинтус, м | Откосы, м | Швы, м
|  | стены | 2644 |  |  | 3438 | 4108 | 3438 | 4108 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 120 | 120 | [11 empty] | 34.2235 | 33.5889 | 14.1089 | 14.1089 | 14.192 | 4.383 | 11.448
|  | проемы | 2644
проемы
|  | двери | 2100 |  |  | 900
|  | двери | 2100
двери
|  | окна | 1822 |  |  |  |  | 739
|  | окна | 1822 |  |  |  |  | 1341
|  | окна | 1822
|  | S стен, м2 |  | 0 | 0 | 7.2001 | 10.8616 | 5.3003 | 10.8616 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.31728 | 0.31728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S штук, м2 |  | 0 | 0 | 7.2001 | 10.8616 | 5.3003 | 10.8616 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -0.31728 | -0.31728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.383 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.122 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.326 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Комната №3 | штукатурка | [27 empty] | S стен, м2 | S стен штук., м2 | S пола, м2 | S потолка, м2 | Плинтус, м | Откосы, м | Швы, м
|  | стены | 2644 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | проемы | 2644
проемы
|  | двери | 2100 |  |  | 0
|  | двери | 2100
|  | двери | 2100
|  | окна | 1822
|  | окна | 1822
|  | окна | 1822
|  | S стен, м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S штук, м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Комната №4 | штукатурка | [27 empty] | S стен, м2 | S стен штук., м2 | S пола, м2 | S потолка, м2 | Плинтус, м | Откосы, м | Швы, м
|  | стены | 2644 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | проемы | 2644
проемы
|  | двери | 2100 |  |  | 0
|  | двери | 2100
|  | двери | 2100
|  | окна | 1822
|  | окна | 1822
|  | окна | 1822
|  | S стен, м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S штук, м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Комната №5 | штукатурка | [27 empty] | S стен, м2 | S стен штук., м2 | S пола, м2 | S потолка, м2 | Плинтус, м | Откосы, м | Швы, м
|  | стены | 2644 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | проемы | 2644
проемы
|  | двери | 2100 |  |  | 0
|  | двери | 2100
|  | двери | 2100
|  | окна | 1822
|  | окна | 1822
|  | окна | 1822
|  | S стен, м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S штук, м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Гардеробная | штукатурка | [27 empty] | S стен, м2 | S стен штук., м2 | S пола, м2 | S потолка, м2 | Плинтус, м | Откосы, м | Швы, м
| плитка | стены | 2644 |  |  | 2159 | 2059 | 2159 | 2059 |  | 0 | 0 | [17 empty] | 20.6248 | 0 | 4.4454 | 4.4454 | 7.636 | 0 | 0
|  | проемы | 2644
проемы
|  | двери | 2100 |  |  | 800
|  | двери | 2100
двери
окна
|  | окна | 0
|  | окна | 0
|  | S стен, м2 |  | 0 | 0 | 4.0284 | 5.444 | 5.7084 | 5.444 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S штук, м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Гардеробная | штукатурка | [27 empty] | S стен, м2 | S стен штук., м2 | S пола, м2 | S потолка, м2 | Плинтус, м | Откосы, м | Швы, м
| ламинат | стены | 2644 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | проемы | 2644
проемы
|  | двери | 2100 |  |  | 0
|  | двери | 2100
|  | двери | 2100
окна
|  | окна | 0
|  | окна | 0
|  | S стен, м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S штук, м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Коридор №1 | штукатурка |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | S стен, м2 | S стен штук., м2 | S пола, м2 | S потолка, м2 | Плинтус, м | Откосы, м | Швы, м
| плитка | стены | 2644 |  |  | 3436 | 1516 | 3436 | 1516 |  | 0 | 0 | [17 empty] | 20.3623 | 10.7831 | 5.209 | 5.209 | 7.475 | 0 | 0
|  | проемы | 2644 |  |  |  |  | 1329
|  | проемы | 2050
|  | двери | 2100 |  |  | 1100
|  | двери | 2100
|  | двери | 2100
|  | окна | 1817
|  | окна | 1817
|  | окна | 1817
|  | S стен, м2 |  | 0 | 0 | 6.7748 | 4.0083 | 5.5709 | 4.0083 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S штук, м2 |  | 0 | 0 | 6.7748 | 4.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Коридор №2 | штукатурка |  |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | S стен, м2 | S стен штук., м2 | S пола, м2 | S потолка, м2 | Плинтус, м | Откосы, м | Швы, м
| ламинат | стены | 2644 | 2482 | 1329 | 3729 | 3438 | 1247 | 2109 |  | 0 | 0 | [17 empty] | 26.8026 | 16.344 | 7.5858 | 7.5858 | 9.687 | 0 | 0
|  | проемы | 2644 |  | 1329 |  |  | 1247
|  | проемы | 2050 |  |  |  | 1271
|  | двери | 2100 | 800
|  | двери | 2100
|  | двери | 2100
|  | окна | 1817
|  | окна | 1817
|  | окна | 1817
|  | S стен, м2 |  | 4.8824 | 0 | 9.8595 | 6.4845 | 0 | 5.5762 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S штук, м2 |  | 0 | 0 | 9.8595 | 6.4845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Коридор №3 | штукатурка |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | S стен, м2 | S стен штук., м2 | S пола, м2 | S потолка, м2 | Плинтус, м | Откосы, м | Швы, м
| ламинат | стены | 2645 |  |  | 2889 | 2836 | 2889 | 2836 |  | 0 | 0 | [17 empty] | 19.8469 | 19.8469 | 8.1932 | 8.1932 | 6.803 | 0 | 0
|  | проемы | 2645 |  |  | 1247
проемы
|  | двери | 2100 |  |  |  | 800 | 900
|  | двери | 2100 |  |  |  |  | 900 | 800
|  | двери | 2100
окна
|  | окна | 0
|  | окна | 0
|  | S стен, м2 |  | 0 | 0 | 4.3431 | 5.8212 | 3.8614 | 5.8212 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S штук, м2 |  | 0 | 0 | 4.3431 | 5.8212 | 3.8614 | 5.8212 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Санузел | штукатурка | [27 empty] | S стен, м2 | S стен штук., м2 | S пола, м2 | S потолка, м2 | Плинтус, м | Откосы, м | Швы, м
|  | стены | 2645 |  |  | 2180 | 1580 | 2180 | 1580 |  | 0 | 0 | [17 empty] | 18.2104 | 0 | 3.4444 | 3.4444 | 6.72 | 0 | 0
|  | проемы | 2645
проемы
|  | двери | 2100 |  |  | 800
|  | двери | 2100
|  | двери | 2100
|  | окна | 1817
|  | окна | 1817
|  | окна | 1817
|  | S стен, м2 |  | 0 | 0 | 4.0861 | 4.1791 | 5.7661 | 4.1791 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S штук, м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Ванная | штукатурка |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | S стен, м2 | S стен штук., м2 | S пола, м2 | S потолка, м2 | Плинтус, м | Откосы, м | Швы, м
|  | стены | 2637 |  |  | 2272 | 1785 | 2272 | 1785 |  | 0 | 0 | [17 empty] | 19.7166 | 19.7166 | 4.0555 | 4.0555 | 7.314 | 0 | 0
|  | проемы | 2637
проемы
|  | двери | 2100 |  |  | 800
|  | двери | 2100
|  | двери | 2100
|  | окна | 1817
|  | окна | 1817
|  | окна | 1817
|  | S стен, м2 |  | 0 | 0 | 4.3113 | 4.707 | 5.9913 | 4.707 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | S штук, м2 |  | 0 | 0 | 4.3113 | 4.707 | 5.9913 | 4.707 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | откосы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | швы, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Дефектная ведомость
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объемы работ | [5 empty] | Всего
|  |  | Кухня-гостиная | Спальня №1 | Спальня №2 | Кор./ холл | Ванная | Сан. узел |  |  | Ванная | Сан. узел
1 | Снятие обоев | м2 | 49.5739 | 37.8492 | 34.2235 | 67.0118 |  |  | 188.6584 | Отделка стен | плитка | плитка | Варианты отделки стен: | плитка
2 | Выравнивание стен | м2 | 23.7044 | 21.1211 | 33.5889 | 46.974 | 19.7166 |  | 145.1051 | Высота потолка | 2637 | 2645 |  | плитка и окраска
3 | Шпатлевка стен | м2 | 23.7044 | 21.1211 | 33.5889 | 46.974 | 0 |  | 125.3885 | Высота плитки | 1850 | 1850 |  | плитка и плитка
4 | Оклейка стен обоями | м2 | 49.5739 | 37.8492 | 34.2235 | 67.0118 |  |  | 188.6584 | Высота окраски | 787 | 795
5 | Окраска стен за 2 раза | м2 | 49.5739 | 37.8492 | 34.2235 | 67.0118 | 0 |  | 188.6584
6 | Замена облицовочной плитки | м2 |  |  |  |  | 19.7166 |  | 19.7166 | Для Спутника:
7 | Замена напольной плитки | м2 | 6.2801 |  |  | 5.209 | 4.0555 |  | 15.5446 | Площадь стены | 0 | 0
8 | Демонтаж/монтаж ламината | м2 | 18.4607 | 15.6624 | 14.1089 | 15.779 |  |  | 64.011 | Площадь пол | 0 | 0
9 | Демонтаж/монтаж плинтусов | м | 19.903 | 15.648 | 14.192 | 23.965 |  |  | 73.708
10 | Демонтаж/монтаж порога | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4
11 | Демонтаж/монтаж натяжных потолков | м2 | [6 empty] | 0
12 | Выравнивание потолка | м2 |  |  |  | 20.9879 |  |  | 20.9879
13 | Шпатлевка потолка | м2 | 24.7408 | 15.6624 | 14.1089 | 20.9879 | 4.0555 |  | 79.5556
14 | Окраска потолка за 2 раза | м2 | 24.7408 | 15.6624 | 14.1089 | 20.9879 | 4.0555 |  | 79.5556
15 | Демонтаж/монтаж карнизов | м | 19.903 | 15.648 | 14.192 | 23.965 |  |  | 73.708
16 | Окраска потолочных карнизов | м | 19.903 | 15.648 | 14.192 | 23.965 |  |  | 73.708
17 | Замена оконного блока | шт | [6 empty] | 0
18 | Восстановление монтажного шва оконного блока | м | 8.122 | 8.122 | 11.448 |  |  |  | 27.692
19 | Наружная герметизация оконного блока | м | [6 empty] | 0
20 | Шпатлевка откосов | м | 5.884 | 5.884 | 4.383 |  |  |  | 16.151
21 | Окраска откосов за 2 раза | м | 5.884 | 5.884 | 4.383 |  |  |  | 16.151
22 | Замена подоконников | шт |  |  | 1 |  |  |  | 1
23 | Замена подоконных отливов | шт | [6 empty] | 0
24 | Замена стеклопакета | шт | [6 empty] | 0
25 | Регулировка створок оконного блока | блок | [6 empty] | 0
26 | Замена входной двери | шт |  |  |  | 1 |  |  | 1
27 | Замена дверного блока | шт |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 3
28 | Замена дверных наличников | компл | [6 empty] | 0
29 | Демонтаж/монтаж смесителя | шт |  |  |  |  | 2 | 0 | 2
30 | Демонтаж/монтаж умывальника | шт |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
31 | Демонтаж/монтаж унитаза | шт |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
32 | Демонтаж/монтаж полотенцесушителя | шт | [6 empty] | 0
33 | Замена ванны | шт | [6 empty] | 0
34 | Замена умываьника | шт | [6 empty] | 0
35 | Замена унитаза | шт | [6 empty] | 0
36 | Герметизация сантехприборов | шт | [6 empty] | 0
37 | Демонтаж/монтаж панелей радиаторов | шт | [6 empty] | 0
38 | Окраска труб отопления | м | [6 empty] | 0
|  |  | 16 | 15 | 17 | 15 | 9 | 1

## Расчеты
№ п/п | Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Кол-во | Единичные расценки, руб. |  |  |  | Средняя расценка, руб. | Общая стоимость, руб.
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Выравнивание стен | м2 | 145.1051 | 450 | 550 | 660 | 505 | 541.25 | 78538.1267
2 | Шпатлевка стен (2 цикла) | м2 | 125.3885 | 220 | 440 | 350 | 350 | 340 | 42632.0784
3 | Шлифовка стен | м2 | 125.3885 | 100 | 100 | 140 | 90 | 107.5 | 13479.2601
4 | Грунтовка стен | м2 | 188.6584 | 40 | 55 | 50 | 40 | 46.25 | 8725.4533
5 | Окраска стен за 2 раза | м2 | 188.6584 | 290 | 300 | 300 | 253 | 285.75 | 53909.1518
6 | Шпатлевка откосов с грунтовкой | м | 16.151 | 300 | 450 | 310 | 310 | 342.5 | 5531.7175
7 | Окраска откосов за 2 раза | м | 16.151 | 230 | 300 | 190 | 180 | 225 | 3633.975
8 | Демонтаж облицовочной плитки | м2 | 19.7166 | 200 | 150 | 90 | 213 | 163.25 | 3218.7379
9 | Укладка облицовочной плитки | м2 | 19.7166 | 850 | 600 | 1400 | 890 | 935 | 18435.0378
10 | Демонтаж напольной плитки | м2 | 15.5446 | 200 | 150 | 90 | 211 | 162.75 | 2529.8809
11 | Укладка напольной плитки | м2 | 15.5446 | 850 | 600 | 1400 | 890 | 935 | 14534.1851
12 | Затирка облицовочной и напольной плиток | м2 | 35.2612 | 140 | 110 | 60 | 99 | 102.25 | 3605.4578
13 | Демонтаж плинтусов | м | 73.708 | 70 | 50 | 35 | 49 | 51 | 3759.108
14 | Монтаж плинтусов | м | 73.708 | 150 | 90 | 110 | 140 | 122.5 | 9029.23
15 | Демонтаж ламината | м2 | 64.011 | 170 | 90 | 70 | 133 | 115.75 | 7409.2753
16 | Монтаж ламината | м2 | 64.011 | 290 | 330 | 450 | 315 | 346.25 | 22163.815
17 | Выравнивание потолка | м2 | 20.9879 | 550 | 550 | 700 | 510 | 577.5 | 12120.5377
18 | Шпатлевка потолка | м2 | 79.5556 | 360 | 300 | 1100 | 409 | 542.25 | 43139.0246
19 | Окраска потолка за 2 раза | м2 | 79.5556 | 290 | 300 | 800 | 265 | 413.75 | 32916.1299
20 | Демонтаж/монтаж карнизов | м | 73.708 | 190 | 100 | 200 | 138 | 157 | 11572.156
21 | Окраска карнизов | м | 73.708 | 140 |  | 110 | 145 | 131.6667 | 9704.8867
22 | Снятие обоев | м2 | 188.6584 | 70 | 65 | 90 | 85 | 77.5 | 14621.0298
23 | Оклейка стен обоями | м2 | 188.6584 | 230 | 230 | 175 | 200 | 208.75 | 39382.4512
24 | Устройство наливного пола | м2 | 64.011 | 190 | 200 | 210 | 360 | 240 | 15362.6443
25 | Демонтаж смесителя | шт | 2 | 300 | 200 | 220 | 544 | 316 | 632
26 | Монтаж смесителя | шт | 2 | 350 | 650 | 500 | 650 | 537.5 | 1075
27 | Демонтаж умывальника | шт | 1 | 350 | 450 | 320 | 654 | 443.5 | 443.5
28 | Монтаж умывальника | шт | 1 | 2700 | 1500 | 2550 | 1595 | 2086.25 | 2086.25
29 | Демонтаж унитаза | шт | 1 | 650 | 350 | 350 | 654 | 501 | 501
30 | Монтаж унитаза | шт | 1 | 1850 | 1500 | 2550 | 1840 | 1935 | 1935
31 | Монтаж водяного полотенцесушителя | шт | 0 | 2300 | 1500 | 7000 | 2100 | 3225 | 0
32 | Монтаж ванны стальной | шт | 0 | 1900 | 2500 | 10000 | 2565 | 4241.25 | 0
33 | Замена дверного блока | шт | 3 |  | 3200 | 3350 | 4100 | 3550 | 10650
34 | Установка наличников | компл | 0 |  | 900 | 900 | 1800 | 1200 | 0
35 | Замена входной двери | шт | 1 |  | 5000 | 4850 | 6700 | 5516.6667 | 5516.6667
36 | Окраска труб отопления | м | 0 | 100 | 150 | 110 | 100 | 115 | 0
37 | Демонтаж подоконника | шт | 1 | 350 | 200 | 500 | 454 | 376 | 376
38 | Монтаж подоконника | шт | 1 | 690 | 1000 | 1300 | 800 | 947.5 | 947.5
39 | Демонтаж розеток, выключателей | шт | 21 | 50 | 100 | 45 | 96 | 72.75 | 1527.75
40 | Монтаж розеток, выключателей | шт | 21 | 200 | 250 | 500 | 220 | 292.5 | 6142.5
| Стоимость работ | [7 empty] | 501786.5175
| Непредвиденные затраты (2% от стоимости работ МДС 81-35.2004) | [7 empty] | 10035.7304
| Итого стоимость работ | [7 empty] | 511822.2479
1 | Грунтовка "Ceresit CT 17", 10 кг | шт | 6 |  |  |  |  | 898 | 5388
2 | Штукатурка "Knauf Ротбанд", 30 кг | шт | 20 |  |  |  |  | 418 | 8360
3 | Шпатлевка Ветонит LR Plus, 20 кг | шт | 12 |  |  |  |  | 672 | 8064
4 | Финишная шпатлевка "Ротбанд Pasta", 18 кг | шт | 13 |  |  |  |  | 1121 | 14573
5 | Краска интерьерная белая в/э Dulux, 10 кг | шт | 6 |  |  |  |  | 4086 | 24516
6 | Плитка керамическая белая "Аджанта", 20х30 см | м2 | 21 |  |  |  |  | 514 | 10794
7 | Плитка напольная "Милан" | м2 | 17 |  |  |  |  | 972 | 16524
8 | Плитка Керама Marazzi | м2 | 0 |  |  |  |  | 985 | 0
9 | Плитка напольная G.Passage | м2 | 0 |  |  |  |  | 2129 | 0
10 | Клей плиточный "Knauf Флизен", 25 кг | шт | 103 |  |  |  |  | 298 | 30694
11 | Наливной пол "Старатели, 20 кг | шт | 28 |  |  |  |  | 255 | 7140
12 | Затирка Ceresit CE40, 2 кг | шт | 8 |  |  |  |  | 417 | 3336
13 | Ламинат "Artens" класс 33, 8 мм | м2 | 66 |  |  |  |  | 516 | 34056
14 | Подложка под ламинат "Artens XPS" | м2 | 65 |  |  |  |  | 61 | 3965
15 | Обои под покраску,1.06х25 м | рул | 9 |  |  |  |  | 3353 | 30177
16 | Клей обойный "Kleo", 30 м2 | пач | 7 |  |  |  |  | 286 | 2002
17 | Дверь межкомнатная Artens Мария с фурнитурой | шт | 3 |  |  |  |  | 5581 | 16743
18 | Дверь межкомнатная Artens двустворчатая с фурнитурой | шт | 0 |  |  |  |  | 7880 | 0
19 | Дверь металлическая Контрол Танганика, цвет белый | шт | 1 |  |  |  |  | 21578 | 21578
20 | Комплект наличников Artens, 5 шт | шт | 0 |  |  |  |  | 1127 | 0
21 | Ванна стальная Milos 170*70 | шт | 0 |  |  |  |  | 6363 | 0
22 | Раковина «Cersanit» | шт | 0 |  |  |  |  | 2570 | 0
23 | Унитаз напольный Cersanit Trento | шт | 0 |  |  |  |  | 4274 | 0
24 | Пленка п/э,3х25 м | шт | 1 |  |  |  |  | 1155 | 1155
25 | Краска для радиаторов V33 цвет белый, 0.5 л | бан | 0 |  |  |  |  | 565 | 0
26 | Малярная лента "Dexter" | шт | 5 |  |  |  |  | 125 | 625
27 | Подоконник ПВХ в комлекте | шт | 1 |  |  |  |  | 998 | 998
| Стоимость материалов | [7 empty] | 240688
| Расходные материалы (2% от стоимости материалов) | [7 empty] | 4813.76
| Транспортные расходы (6% от стоимости материалов МДС 81-35.2004) | [7 empty] | 14441.28
| Итого стоимость материалов | [7 empty] | 259943.04
| Итого работы и материалы | [7 empty] | 771765.2879
№ | Наименование | Кол-во |  | Объем | Расход |  | Площадь | Итог | Всего
1 | Грунтовка "Ceresit CT 17", 10 кг | шт |  | 10 | 0.2 |  | 268.2141 | 53.6428 | 5.3643
2 | Штукатурка "Knauf Ротбанд", 30 кг | шт |  | 30 | 3.5 |  | 166.093 | 581.3256 | 19.3775
3 | Шпатлевка Ветонит LR Plus, 20 кг | шт |  | 20 | 1 |  | 221.0951 | 221.0951 | 11.0548
4 | Финишная шпатлевка "Ротбанд Pasta", 18 кг | шт |  | 18 | 1 |  | 221.0951 | 221.0951 | 12.2831
5 | Краска интерьерная белая в/э Dulux, 10 кг | шт |  | 10 | 0.2 |  | 275.9372 | 55.1874 | 5.5187
6 | Плитка керамическая белая "Дельта", 20х30 см | м2 |  | 1,2 м2 | 1.05 |  | 19.7166 | 20.7024 | 20.7024
7 | Плитка напольная "Марми" | м2 |  | 1,33 м2 | 1.05 |  | 15.5446 | 16.3218 | 16.3218
8 | Плитка Керама Marazzi | м2 |  | 1,2 м2 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0
9 | Плитка напольная G.Passage | м2 |  | 1,33 м2 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0
10 | Клей плиточный "Knauf Флизен", 25 кг | шт |  | 25 | 2.9 |  | 35.2612 | 102.2575 | 102.2575
11 | Наливной пол "Старатели, 20 кг | шт |  | 20 | 8.5 |  | 64.011 | 544.0937 | 27.2047
12 | Затирка Ceresit CE40, 2 кг | шт |  | 2 | 0.4 |  | 35.2612 | 14.1045 | 7.0522
13 | Ламинат "Artens" класс 33, 8 мм | м2 |  | 1.986 | 1.02 |  | 64.011 | 65.2912 | 65.2912
14 | Подложка под ламинат "Artens XPS" | м2 |  | 6 | 1.01 |  | 64.011 | 64.6511 | 64.6511
15 | Обои под покраску,1.06х25 м | рул |  | 25 | 1.07 |  | 188.6584 | 201.8645 | 8.0746
16 | Клей обойный "Kleo", 30 м2 | пач |  | 30 | 0.033 |  | 188.6584 | 6.2257 | 6.2257
17 | Краска для радиаторов V33 цвет белый, 0.5 л | бан |  | 0.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1
18 | Пленка п/э,3х25 м | шт |  | 30 | 0.033 |  | 100 | 3.3 | 1
19 | Малярная лента "Dexter" | шт |  | 50 м | 1 |  | 5 | 5 | 5

## Окна
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Единичные расценки, руб. |  | Средняя расценка, руб. | Общая стоимость, руб. |  |  | № п/п | Наименование работ | м2 | Цена за м2, руб. |  | Средняя расценка за м2, руб.
|  |  |  | 5 | 6 | [7 empty] | 5 | 6
1 | Замена оконного блока (1.95м х 1.85м) | шт. | 0 | 31571 | 34100 | 32835.5 | 0 |  |  | 1 | Замена оконного блока (1,95 м х 1,85 м) | 3.6075 | 8751.49 | 9452.5295 | 9102.0097
2 | Замена оконного блока (0.75м х 1.85м) | шт. | 0 | 15660 | 17044 | 16352 | 0 |  |  | 2 | Замена оконного блока (0,75 м х 1,85 м) | 1.3875 | 11286.4865 | 12283.964 | 11785.2252
3 | Замена оконного блока (1.05м х 1.85м) | шт. | 0 | 22900 | 24833 | 23866.5 | 0 |  |  | 3 | Замена оконного блока (1,05м х 1,85м) | 1.9425 | 11788.9318 | 12784.0412 | 12286.4865
4 | Замена оконного блока (0.65м х 1.8м) | шт. | 0 | 12412.4942 | 13463.0085 | 12937.7514 | 0 | 0.65 | 1.8 |  |  | Средняя: | 10608.9694 | 11506.8449 | 10443.6175
5 | Замена оконного блока (1.65м х 1.85м) | шт. | 0 | 32383.8791 | 35124.644 | 33754.2615 | 0 | 1.65 | 1.85
6 | Замена оконного блока (1.35м х 1.85м) | шт. | 0 | 26495.9011 | 28738.3451 | 27617.1231 | 0 | 1.35 | 1.85
7 | Замена оконного блока (2.25м х 1.85м) | шт. | 0 | 44159.8352 | 47897.2418 | 46028.5385 | 0 | 2.25 | 1.85
8 | Замена оконного блока (1.35м х 1.85м х 2.25м х 1.85м) | шт. | 0 | 70655.7363 | 76635.5868 | 73645.6615 | 0
9 | Замена стеклопакета (до 1м2) | шт. | 0 | 2050 | 2600 | 2325 | 0
10 | Восстановление монтажного шва оконного блока | м.п. | 27.692 | 350 | 400 | 375 | 10384.5
11 | Наружная герметизация оконного блока | м.п. | 0 | 350 | 400 | 375 | 0
12 | Регулировка окон | шт. | 0 | 1000 | 1350 | 1175 | 0
| Итого окна | [5 empty] | 10384.5
|  | 0 | 0

## Потолок
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Единичные расценки, руб. |  |  | Средняя расценка, руб. | Общая стоимость, руб.
|  |  |  | 7 | 8 | 9
1 | Монтаж натяжного потолка, с учетом материалов | м2 | 0 | 341 | 469 | 440 | 416.6667 | 0
| Итого потолок | [6 empty] | 0

## Ресурсы
№ | Наименование ресурса | Адрес ресурса
1 | ГК «Дом ремонтов» | Dom-remontov.ru
2 | ГК «Новый Ремонт» | Remont-novostroiki.ru
3 | ГК «Грин Лайт» | Remont-mod.ru
4 | ООО "ОтделРемонтСтрой" | Or-stroy.ru
5 | Компания «Окна Аттик» | attik.ru
6 | Компания «Окна BER» | oknamr.ru
7 | Компания «Хоум Декор» | Potolok.net
8 | Компания «Сeiling.su» | Ceiling.su
9 | Компания «Румэксперт» | Rumexpert.ru